## ВладимировоРеферентни
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност - сградата на кметството в с.Владимирово, УПИ І-556, кв.13, с.Владимирово, Община Бойчиновци
№ | Вид СМР | ед.мярка | к-во | ед.цена | цена общо
ЕСМ ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ
демонтажни работи
1 | Демонтаж на водосточни тръби и олуци по фасадата | м | 167.95
2 | Демонтаж на мълниезащитна инсталация и климатици по фасадата | бр. | 4
2 | Демонтаж ламаринени поли при среща на стена с покрив | м | 17.9
3 | Очукване на варо-циментова мазилка по външни стени и комини | м2 | 126.5
4 | Демонтаж на съществуваща бетонова настилка и тротоарни плочи около сградата с широчина 1,20м | м2 | 35.3
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на фасадно тръбно скеле с Н<30 m | м2 | 697.95
2 | Изкърпване на външна варо-циментова гладка мазилка | м2 | 126.5
3 | Изкърпване на външна варо-циментова гладка мазилка по комини и шапки, вкл.фугиране | м2 | 17.4
4 | Доставка и монтаж на алуминиев профил за монтаж на топлоизолационни плочи над горен ръб цокъл | м | 73.05
5 | Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация | м2 | 421.75
6 | Доставка и полагане на плочи EPS с дебелина 0,10 m, λ=0,035 W/mK, по външни стени, включително ръбохранителни и водооткапващи профили | м2 | 421.75
7 | Доставка и полагане на плочи твърда вата с дебелина 0,05 m по комини | м2 | 14.2
8 | Доставка и полагане на разделителни ивици с широчина 0,20м от каменна вата с обемно тегло минимум 100кг/куб.м и клас по реакция ня огън А2 | м | 14.2
9 | Обръщане на страници с плочи ХPS с дебелина 0,03 m, λ=0,035 W/mK, при дограма външно | м2 | 82.6
10 | Доставка и полагане на плочи ХPS с дебелина 0,05 m, λ=0,035 W/mK, при стреха | м2 | 84.9
11 | Доставка и полагане XPS с дебелина 0,10 m, λ=0,035 W/mK, по подпрозоречни первази и цокъл санитарен възел | м2 | 18.5
12 | Доставка и полагане на шпакловка на циментова основа, армирана със стъклофибърна мрежа, върху топлоизолация по фасадни стени и комини, грунд и силикатна структурна мазилка по външни стени с влачена структура | м2 | 618.35
13 | Доставка и полагане на ламаринени поли при среща на стена с покрив | м | 17.9
14 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 99.6
15 | Доставка и монтаж на перваз от каменни плочи по прозорци сутерен | м2 | 10.2
16 | Оформяне и трамбоване на основа за ст.б.н-ка от пръст | м2 | 42.6
17 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана от полиетилен с висока плътност с широчина до 2,0 м при цокъл | м | 43.5
18 | Доставка и полагане на геотекстил с широчина до 2,0 м при цокъл | м | 43.5
19 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница 5 см за алея при цокъл | м3 | 2.5
20 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи 6 см за алея при цокъл, вкл.бордюр | м2 | 42.6
21 | Доставка и монтаж на декоративни полиуретанови профили за външен монтаж за рамки на прозорци | м | 258
22 | Доставка и монтаж на декоративни полиуретанови профили за външен монтаж за фасада главен вход | бр. | 4
23 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 5.5
24 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 1.1
Общо
ЕСМ Подмяна на дограма
демонтажни работи
1 | Демонтаж на съществуваща дървена двукатна дограма прозорци | м2 | 61.85
2 | Демонтаж на съществуващи външни дървени врати | м2 | 3.9
3 | Демонтаж на съществуваща дограма AL профил без прекъснат термомост /външни входни врати/, и метална врата | м2 | 20.6
4 | Демонтаж на метални решетки и капаци по фасадата | м2 | 40.7
5 | Събиране и натоварване на стара дограма | м2 | 127.05
6 | Извозване на стара дограма | м2 | 127.05
монтажни работи
1 | Изкърпване с варо-циментова мазилка на страници отвори | м | 273.05
2 | Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма, двоен съклопакет 24мм(бяло 4мм + нискоемисионно стъкло с покритие 4мм) с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw=1,40W/m2K | м2 | 78.4
3 | Доставка и монтаж на дървена дограма за външни входни врати с подсилена рамка, двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw=1,40W/m2K , брави тип "антипаник" | м2 | 4.05
4 | Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма за външна врата с подсилена рамка, двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw=1,40W/m2K , брави тип "антипаник" | м2 | 3.9
5 | Доставка и монтаж на плътни метални капаци за прозорци сутерен със заключване от вътрешната страна | м2 | 3.95
6 | Боядисване на плътни метални капаци за прозорци сутерен със заключване от вътрешната страна | м2 | 7.9
7 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази до 0,30 м | м | 57.4
8 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази до 0,50 м | м | 63.2
9 | Доставка и полагане на XPS 3см по вътрешни страници | м2 | 82
10 | Шпакловане вътрешно на страници и рамки с широчина 0,20м около прозорци от всякакъв вид , вкл.гласфазерна лента | м2 | 98.4
11 | Грундиране с латексова боя на страници и рамки с широчина 0,20м за боядисване около прозорци и врати - вътрешно | м2 | 98.4
12 | Боядисване двукратно с латексова боя на страници и рамки с широчина 0,20м за боядисване около прозорци и врати - вътрешно | м2 | 98.4
13 | Доставка и монтаж на ъглов PVC профил за обръщане 80/180 мм. | м | 215.66
14 | Доставка и покриване със защитно РЕ фолио на подове при ремонти | м2 | 450
15 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 6.28
16 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 6.28
Общо
ЕСМ - Топлинно изолиране на под, граничещ с неотопляем сутерен
демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 10
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръбно скеле с Н<5 m | м2 | 100
2 | Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд преди полагане на топлоизолация | м2 | 119.05
3 | Доставка и монтаж на плочи EPS с дебелина 0,05 m, λ=0,038 W/mK, по таван сутерен | м2 | 119.05
4 | Доставка и полагане на шпакловка на циментова основа, армирана със стъклофибърна мрежа, върху топлоизолация | м2 | 119.05
5 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 0.5
6 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 0.5
Общо
Топлинно изолиране на покрив
демонтажни работи
1 | Демонтаж на мълниезащита от покрива | бр. | 1
2 | Демонтаж на съществуваща обшивка от поцинкована ламарина около комини | м | 13.1
3 | Демонтаж на стари керемиди | м2 | 242.6
4 | Демонтаж на съществуваща битумна хидроизолация | м2 | 5.4
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на пароизолационна мембрана, вкл. холкер XPS на лепило по хоризонтални ръбове за полагане на пароизолационна мембрана | м2 | 188.15
2 | Доставка и полагане на дюшеци от минерална вата с дебелина δ=0,14 m и коефициент на топлопроводност λ=0,038 W/mK | м2 | 149.55
3 | Доставка и монтаж на скара от греди 12/6 през 60см | м2 | 65.8
4 | Доставка и монтаж на дюшеме | м2 | 65.8
5 | Доставка и монтаж на плочи ЕPS с дебелина 0,05 m, λ=0,035 W/mK, по стени таван | м2 | 19.5
6 | Доставка и монтаж на бичмета и дъски по бордове | м | 67.55
7 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 12
8 | Доставка и монтаж на шапки за комини от поцинкована ламарина | м2 | 3.9
9 | Доставка и монтаж на безшевни олуци и подолучни поли от поцинкована ламарина | м | 137.5
10 | Доставка и полагане на XPS с дебелина δ=0,10 m и коефициент на топлопроводност λ=0,033W/mK | м2 | 5.4
11 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка с минимална дебелина 5см, с наклон 5% | м2 | 5.4
12 | Доставка и полагане на битумен грунд | м2 | 5.4
13 | Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана без посипка | м2 | 5.95
14 | Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с посипка | м2 | 5.95
15 | Доставка и монтаж на бордове от поцинкована ламарина на плосък покрив | м | 9.5
16 | Укрепване и ремонт на дървена покривна конструкция | м2 | 242.6
17 | Доставка и монтаж на нови керемиди | м2 | 242.6
18 | Доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина покритие около комини и улами | м | 13.1
19 | Доставка и монтаж на скара от летви и контралетви 3/4см | м2 | 242.6
20 | Доставка и монтаж на обшивки от OSB 22мм | м2 | 242.6
21 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана под керемиди | м2 | 242.6
22 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 2.5
23 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 2.5
Общо
Изграждане на инсталация за поддържане на комфортен микроклимат в сградата
демонтажни работи
1 | Демонтаж на дървена врата котелно и склад пелети | бр. | 2
2 | Демонтаж на тухлен зид прозорци котелно | м2 | 0.81
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на зид от газобетон за сутерен | м2 | 19.8
2 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка с минимална дебелина 5см за под котелно | м2 | 17.07
3 | Почистване и прогонване на вертикален канал на съществуващ комин | м | 12
4 | Доставка и монтаж на противопожарни врати котелно и склад EI 90, сутерен | бр. | 3
5 | Доставка и покриване със защитно РЕ фолио на подове при ремонти | м2 | 10
6 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 1.5
7 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 1.5
8 | Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори на глидери Н500/580, с топлоотдаване 160W/глидер при стандартни условия : | бр.гл. | 262
9 | Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела (тапи, щепсели, нипели, уплътнения, ръчни обезвъздушители) : | бр. | 23
10 | Доставка и монтаж на терморегулиращ радиаторен вентил 1/2", с термостатна глава: | бр. | 23
11 | Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил - 1/2" : | бр. | 23
12 | Хидравлична проба вътрешна отоплителна инсталация : | бр.т. | 23
13 | Функционална проба : | бр.т. | 23
14 | Доставка и монтаж на Стоманен водогреен котел на пелети с номинална отоплителна мощност 20,0kW, в комплект с горелка Nел.=300W/230V, вентилатор димни газове Nел.=120W/230V : | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на Климатизатор сплит система, инверторен, вътрешно тяло за високостенен монтаж 9 000 BTU; Qохл.=2,64kW; Qот.=3,4kW, Neл.=850W/220V/1f/50Hz | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на тръби от термоустойчив полипропилен тип PPR Faser Ф20х2,8, вкл. фасонни елементи (колена, тройници, муфи и преходи с метална резба) и консумативи : | м.л. | 242
17 | Също, но Ф25х3,5 : | м.л. | 52
18 | Също, но Ф32х4,5 : | м.л. | 36
19 | Скоби за укрепване на тръбна мрежа до Ф40 : | бр. | 220
20 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума 13*34 : | м.л. | 68
21 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" в комплект с клапан : | бр. | 14
22 | Доставка и монтаж на готовоизолиран комин Ф100 от неръждаема ламарина : | м.л. | 15
23 | Доставка и монтаж на Разпределителен колектор 1 1/2", L = 400mm, два щуцера (1 бр. резервен шуцер) : | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на Събирателен колектор 1 1/2", L = 350mm, два щуцера (1 бр. резервен шуцер) : | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на Eлектронна циркулационна помпа за гореща вода (до 110°С) с дебит 1407kg/h, напор не по-малко от 6,0mH20 (към Вътрешна отоплителна инсталация), Nел.=85W/230V : | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж на Eлектронна циркулационна помпа за гореща вода (до 110°С) с дебит 1407kg/h, напор не по-малко от 4,0mH20 (към котел), Nел.=30W/230V : | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на Мембранен разширителен съд с работен обем 24 л., максимално налягане 8bar, Ø320 mm : | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж на предазен клапан 3/4" : | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 1" : | бр. | 2
30 | Доставка и монтаж на спирателен кран с холендър 1" : | бр. | 5
31 | Доставка и монтаж на термомамометър 1100С, 4bar : | бр. | 2
32 | Доставка и монтаж на дренаж 1/2" : | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на спирателен кран с холендър 1/2" : | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на механичен "Y" филтър 1/2" : | бр. | 1
35 | Доставка и монтаж на автоматична пълначка 1/2", в комплект с манометър : | бр. | 1
36 | Хидравлична проба : | компл. | 1
37 | Функционална проба и въвеждане в експлоатация : | компл. | 1
Общо
Обновяване на електрическа инсталация и енергийно-ефективно осветление
ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж на осветително тяло L=120см, с LED 38W, IP44. | бр. | 3
2 | Доставка и монтаж на осветително тяло Плафон, с LED 10W/Е27/230V, IP44. | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж на осветително тяло Плафон, с LED 10W/Е27/230V, IP44, вграден датчик за движение. | бр. | 4
4 | Доставка на светодиоден осветител за фасунга Е27, 10W/230V. | бр. | 15
5 | Доставка на светодиоден осветител за фасунга Е27, 15W/230V. | бр. | 43
6 | Доставка на луминесцентен осветител T8, 18W/230V. | бр. | 8
7 | Преоборудване на съществуващо, не висящо осветително тяло тип „Плафон“ с луминесцентен осветител. | бр. | 2
8 | Преоборудване на съществуващо, не висящо осветително тяло тип „Аплик“ и „Плафон“ със светодиоден осветител. | бр. | 15
9 | Преоборудване на съществуващо, висящо осветително тяло тип „Пендел“ и „Полилей“ със светодиоден осветител. | бр. | 16
10 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко”, IP44. | бр. | 6
11 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44. | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж по схема на табло Тст. | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж по схема на табло Ткт. | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на трудногорима PVC тръба Ф36 – открито със скоби. | м. | 26
15 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4mm² в PVC тръба Ф36. | м. | 26
16 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ 3х4mm². | бр. | 4
17 | Изпитване на кабел СВТ 3х4mm². | бр. | 2
18 | Лампен излаз със СВТ 3х1,5мм² до 6м изтеглен в PVC тръба Ø23 положена открито на скоби (включително и изпитване на кабела). | бр. | 15
19 | Контактен излаз със СВТ 3х1,5мм² до 12м изтеглен в PVC тръба Ø23 положена открито на скоби (включително и изпитване на кабела). | бр. | 2
20 | Контактен излаз със СВТ 3х2,5мм² до 9м изтеглен в PVC тръба Ø23 положена открито на скоби (включително и изпитване на кабела). | бр. | 8
21 | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44. | бр. | 1
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът h=2.5m. | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът h=1.5m. | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на носачи за AlMgSi проводник Ф8. | бр. | 68
4 | Доставка и полагане PVC тр.Ф36 под фасадна мазилка. | м. | 32
5 | Доставка и полагане на изолиран AlMgSi проводник Ф8, на носачи. | м. | 68
6 | Доставка и изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ф8, в PVC тр.Ф36. | м. | 32
ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и полагане PVC тр.Ф36 под фасадна мазилка. | м. | 71
2 | Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ф8, в PVC тр.Ф36. | м. | 71
3 | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2 електрода от поцинкована стомана L-профил 63/63/6, 1,5м. | бр. | 4
4 | Направа и монтаж на метална контролна кутия | бр. | 4
5 | Монтаж на прав съединител | бр. | 4
6 | Измерване на преходното съпротивление на заземител | бр. | 4
Общо
Общо :
ДДС:
Общо с ДДС:

## Охрид- Референтни
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност - сградата на кметството в с.Охрид, УПИ І-116, кв.27, с.Охрид, Община Бойчиновци
| Вид СМР | ед.мярка | к-во | ед.цена | цена общо
ЕСМ ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ
демонтажни работи
1 | Демонтаж на водосточни тръби и олуци по фасадата | м | 28 |  | 0
2 | Демонтаж на мълниезащитна инсталация и климатици по фасадата | бр. | 4 |  | 0
3 | Демонтаж ламаринени поли при среща на стена с покрив | м | 21 |  | 0
4 | Очукване на варо-циментова мазилка по външни стени и комини | м2 | 482.8 |  | 0
5 | Демонтаж на съществуваща бетонова настилка и тротоарни плочи около сградата с широчина 0,80м | м2 | 56.4 |  | 0
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на фасадно тръбно скеле с Н<30 m | м2 | 605.2
2 | Изкърпване на външна варо-циментова гладка мазилка | м2 | 417.9
3 | Изкърпване на външна варо-циментова гладка мазилка по комини и шапки, вкл.фугиране | м2 | 21
4 | Доставка и монтаж на алуминиев профил за монтаж на топлоизолационни плочи над горен ръб цокъл | м | 73.05
5 | Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация | м2 | 417.9
6 | Доставка и полагане на плочи EPS с дебелина 0,10 m, λ=0,035 W/mK, по външни стени, включително ръбохранителни и водооткапващи профили | м2 | 417.9
7 | Доставка и полагане на плочи твърда вата с дебелина 0,05 m, по комини | м2 | 21
8 | Обръщане на страници с плочи ХPS с дебелина 0,03 m, λ=0,035 W/mK, при дограма външно | м2 | 41.3
9 | Доставка и полагане XPS с дебелина 0,10 m, λ=0,035 W/mK, по подпрозоречни первази | м2 | 11.08
10 | Доставка и полагане на шпакловка на циментова основа, армирана със стъклофибърна мрежа, върху топлоизолация по фасадни стени и комини, грунд и силикатна структурна мазилка по външни стени с влачена структура | м2 | 480.2
11 | Доставка и полагане на ламаринени поли при среща на стена с покрив | м | 21
12 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 50.5
13 | Доставка и полагане на бетонова настилка с широчина 05 м, вкл.подложка от пясък и трамбоване на основата, около сградата в дворното пространство | м2 | 18
14 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 5.5
15 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 1.1
Общо
ЕСМ Подмяна на дограма
демонтажни работи
1 | Демонтаж на съществуваща дограма AL профил без прекъснат термомост /външни входни врати/, и метална врата, дървена двукатна дограма прозорци | м2 | 59.72
2 | Демонтаж на метални решетки и капаци по фасадата | м2 | 2.5
3 | Събиране и натоварване на стара дограма | м2 | 62.22
4 | Извозване на стара дограма | м2 | 62.22
монтажни работи
1 | Изкърпване с варо-циментова мазилка на страници отвори | м | 75.04
2 | Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма, двоен съклопакет 24мм(бяло 4мм + нискоемисионно стъкло с покритие 4мм) с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw=1,40W/m2K | м2 | 55.32
3 | Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма за външна врата с подсилена рамка, двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw=1,40W/m2K , брави тип "антипаник" | м2 | 4.4
4 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази до 0,30 м | м | 40.3
5 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази до 0,50 м | м | 40.3
6 | Доставка и полагане на XPS 3см по вътрешни страници | м2 | 46.9
7 | Шпакловане вътрешно на страници и рамки с широчина 0,20м около прозорци от всякакъв вид , вкл.гласфазерна лента | м2 | 56.3
8 | Грундиране с латексова боя на страници и рамки с широчина 0,20м за боядисване около прозорци и врати - вътрешно (жилища) | м2 | 56.3
9 | Боядисване двукратно с латексова боя на страници и рамки с широчина 0,20м за боядисване около прозорци и врати - вътрешно | м2 | 98.4
10 | Доставка и покриване със защитно РЕ фолио на подове при ремонти | м2 | 250
11 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 6.28
12 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 6.28
Общо
ЕСМ - Топлинно изолиране на под, граничещ с неотопляем сутерен
демонтажни работи
1 | Демонтаж на подова настилка в зали на партер | м2 | 42
2 | Изчукване на външна циментова обрушена мазилка по ст.б.основа | м2 | 64.9
монтажни работи
1 | Изкърпване на външна варо-циментова мазилка по бетонова основа | м2 | 64.9
2 | Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд преди полагане на топлоизолация | м2 | 64.9
3 | Доставка и монтаж на плочи ХPS с дебелина 0,10 m, λ=0,038 W/mK, по цокъл | м2 | 64.9
5 | Доставка и полагане на шпакловка на циментова основа, армирана със стъклофибърна мрежа, върху топлоизолация | м2 | 68.5
6 | Доставка и полагане на мозаечна полимерна мазилка по цокъл | м2 | 68.5
7 | Доставка и монтаж на тръбно скеле с Н<5 m | м2 | 64.85
8 | Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд преди полагане на топлоизолация | м2 | 64.85
9 | Доставка и монтаж на плочи EPS с дебелина 0,10 m, λ=0,038 W/mK, по таван сутерен | м2 | 64.85
10 | Доставка и полагане на шпакловка на циментова основа, армирана със стъклофибърна мрежа, върху топлоизолация | м2 | 64.85
11 | Доставка и монтаж на плочи ХPS с дебелина 0,05 m, λ=0,038 W/mK, по подове в помещенията | м2 | 42
12 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка , дебелина 4 см | м2 | 42
13 | Доставка и полагане на противохлъзгащ гранитогрес на лепило | м2 | 42
14 | Доставка и монтаж на PVC перваз по подове | м | 34.5
15 | Доставка и полагане на бетонова настилка с широчина 0,5 м, вкл.подложка от пясък и трамбоване на основата, около сградата в дворното пространство | м2 | 19.5
Общо
ЕСМ Топлинно изолиране на покрив
демонтажни работи
1 | Демонтаж на мълниезащита от покрива | бр. | 1
2 | Демонтаж на съществуваща обшивка от поцинкована ламарина около комини | м | 13.1
3 | Демонтаж на стари керемиди | м2 | 271.25
4 | Демонтаж на настилка балкон | м2 | 3.35
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на пароизолационна мембрана, вкл. холкер XPS на лепило по хоризонтални ръбове за полагане на пароизолационна мембрана | м2 | 199.2
2 | Доставка и полагане на XPS с дебелина δ=0,12 m и коефициент на топлопроводност λ=0,033W/mK | м2 | 166.6
3 | Доставка и монтаж на скара от греди 12/6 през 60см | м2 | 166.6
4 | Доставка и монтаж на OSB 22мм | м2 | 166.6
5 | Доставка и монтаж на бичмета и дъски по бордове | м | 98.6
6 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 7
7 | Доставка и монтаж на шапки за комини от поцинкована ламарина | м2 | 3.9
8 | Доставка и монтаж на безшевни олуци и подолучни поли от поцинкована ламарина | м | 98.6
9 | Доставка и монтаж на нови керемиди | м2 | 271.25
10 | Доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина около комини и улами | м | 13.1
11 | Доставка и монтаж на скара от летви и контралетви 3/4см | м2 | 271.25
12 | Доставка и монтаж на обшивки от OSB 22мм | м2 | 271.25
13 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана под керемиди | м2 | 271.25
14 | Доставка и полагане на XPS с дебелина δ=0,10 m и коефициент на топлопроводност λ=0,033W/mK | м2 | 3.35
15 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка , дебелина 4 см | м2 | 3.35
16 | Доставка и полагане на мразоустойчив противохлъзгащ гранитогрес на лепило по входна площадка и стъпала, вкл.рампа пред входа на залата | м2 | 3.35
17 | Достовка и монтаж на алуминиев откапващ профил | м | 3.1
18 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 2.5
19 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 2.5
Общо
ЕСМ Изграждане на инсталация за поддържане на комфортен микроклимат в сградата
демонтажни работи
1 | Демонтаж на печки на дърва | бр. | 2
монтажни работи
1 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка с минимална дебелина 5см под котелно | м2 | 6.12
2 | Почистване и прогонване на вертикален канал на съществуващ комин | м | 12
3 | Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 90, сутерен и склад | бр. | 3
4 | Доставка и покриване със защитно РЕ фолио на подове при ремонти | м2 | 10
5 | Събиране и натоварване на стр.отпадъци в чували ръчно | м3 | 1.5
6 | Извозване на стр.отпадъци до депо | м3 | 1.5
овк проект
1 | Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори на глидери Н500/580, с топлоотдаване 160W/глидер при стандартни условия : | бр.гл. | 92
2 | Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела (тапи, щепсели, нипели, уплътнения, ръчни обезвъздушители) : | бр. | 8
3 | Доставка и монтаж на терморегулиращ радиаторен вентил 1/2", с термостатна глава: | бр. | 8
4 | Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил - 1/2" : | бр. | 8
5 | Хидравлична проба вътрешна отоплителна инсталация : | бр.т. | 8
6 | Функционална проба : | бр.т. | 8
7 | Доставка и монтаж на Климатизатор сплит система, инверторен, вътрешно тяло за високостенен монтаж 9 000 BTU; Qохл.=2,64kW; Qот.=3,4kW, Neл.=850W/220V/1f/50Hz | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на тръби от термоустойчив полипропилен тип PPR Faser Ф16х2,3, вкл. фасонни елементи (колена, тройници, муфи и преходи с метална резба) и консумативи : | м.л. | 20
9 | Също, но Ф20х2,8 : | м.л. | 40
10 | Също, но Ф25х3,5 : | м.л. | 10
11 | Скоби за укрепване на тръбна мрежа до Ф40 : | бр. | 80
12 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" в комплект с клапан : | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на камина на пелети с вграден бункер за пелети с номинална отоплителна мощност 8,0kW, с вградена помпа Nел.=150W/230Vи разширителен съд | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на готовоизолиран комин Ф100 от неръждаема ламарина : | м.л. | 15
15 | Доставка и монтаж на Разпределителен колектор 1 1/2", L = 400mm, два щуцера (1 бр. резервен шуцер) : | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на автоматична пълначка 1/2", в комплект с манометър : | бр. | 1
17 | Хидравлична проба : | компл. | 1
18 | Функционална проба и въвеждане в експлоатация : | компл. | 1
Общо
ЕСМ - енергийно-ефективно осветление
ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИИ
1 | Дооборудване на табло ГРТ. | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 20/40мм. | м. | 30
3 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm² в PVC кабелен канал 20/40мм. | м. | 50
4 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ 3х2,5mm². | бр. | 6
5 | Изпитване на кабел СВТ 3х2,5mm². | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж на светодиоден осветител за фасунга Е27, LED 11W/230V. | бр. | 16
7 | Доставка и монтаж на светодиоден осветител за фасунга Е27, LED 13W/230V. | бр. | 52
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с време на изпреварване – Т=25µs. | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на мачта с h=3m. | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на носачи за FeZn шина 40/4мм по покрив. | бр. | 8
4 | Доставка и монтаж на FeZn шина 40/4мм на носачи. | м. | 8
5 | Доставка и полагане FeZn шина 40/4мм под топлоизолация по фасада. | м. | 18
ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на FeZn шина 40/4мм под топлоизолация. | м. | 20
3 | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2 електрода от поцинкована стомана L-профил 63/63/6, 1,5м. | бр. | 3
4 | Направа и монтаж на метална контролна кутия | бр. | 3
5 | Монтаж на прав съединител | бр. | 3
6 | Измерване на преходното съпротивление на заземител | бр. | 3
Общо
Общо :
ДДС:
Общо с ДДС:

## Пали лула- Рефернтни
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност - сградата на кметството в с.Пали лула, УПИ VIIІ-85, кв.5, с.Пали лула, Община Бойчиновци
№ | Вид СМР | ед.мярка | к-во | ед.цена | цена общо
ЕСМ ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ
демонтажни работи
1 | Демонтаж на водосточни тръби и олуци по фасадата | м | 14.08
2 | Демонтаж на ел.захранване | бр. | 1
3 | Демонтаж външни тела климатици | бр. | 2
монтажни работи
1 | Затваряне на отвор за прозорец | м2 | 0.42
2 | Почистване и изчукване на фасадни повърхности |  | 98
3 | Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация | м2 | 98
4 | Доставка и полагане на плочи EPS с дебелина 0,10 m, λ=0,035 W/mK, по външни стени, включително ръбохранителни и водооткапващи профили | м2 | 98
5 | Обръщане на страници с плочи ХPS с дебелина 0,03 m, λ=0,035 W/mK, при дограма външно | м2 | 9.05
6 | Доставка и полагане на плочи ХPS с дебелина 0,05 m, λ=0,035 W/mK, по борд | м2 | 141.8
7 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази до 0,50 м | м | 17.6
8 | Доставка и полагане на шпакловка на циментова основа, армирана със стъклофибърна мрежа, върху топлоизолация по фасадни стени, грунд и силикатна структурна мазилка по външни стени с влачена структура | м2 | 248.85
9 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 14.08
Общо
ЕСМ - Топлинно изолиране на под
демонтажни работи
1 | Изчукване на външна циментова обрушена мазилка по ст.б.основа | м2 | 57.36
2 | Демонтаж на подови настилки и замазки | м2 | 100
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на плочи ХPS с дебелина 0,03 m, λ=0,038 W/mK, по цокъл | м2 | 57.36
2 | Доставка и полагане на шпакловка на циментова основа, армирана със стъклофибърна мрежа, върху топлоизолация | м2 | 57.36
3 | Доставка и полагане на мозаечна полимерна мазилка по цокъл | м2 | 57.36
4 | Доставка и полагане на контактен грунд по входна площадка и стъпала, вкл.чела стълби | м2 | 26.1
5 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по входна площадка и стъпала със средна дебелина 6 см, вкл.чела стълби | м2 | 26.1
6 | Доставка и полагане на мразоустойчив противохлъзгащ гранитогрес на лепило по входна площадка и стъпала, вкл.чела стълби | м2 | 26.1
7 | Доставка и монтаж на метален парапет с две ръкохватки | м | 9.5
8 | Доставка и полагане на бетонова настилка с широчина 0,5 м, вкл.подложка от пясък и трамбоване на основата, около сградата в дворното пространство | м2 | 18
9 | Доставка и монтаж на плочи ХPS с дебелина 0,05 m, λ=0,038 W/mK, по подове в помещенията | м2 | 100
10 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка , дебелина 4 см | м2 | 100
11 | Доставка и полагане на противохлъзгащ гранитогрес на лепило | м2 | 100
12 | Доставка и монтаж на PVC перваз по подове | м | 95.6
Общо
ЕСМ 3 Топлинно изолиране на покрив
демонтажни работи
1 | Демонтаж на мълниезащита от покрива | бр. | 1
2 | Демонтаж на съществуваща обшивка от поцинкована ламарина | м | 95.6
3 | Демонтаж на съществуваща покривна покривка от поцинкована ламарина | м2 | 137.65
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на пароизолационна мембрана, вкл. холкер XPS на лепило по хоризонтални ръбове за полагане на пароизолационна мембрана | м2 | 165.18
2 | Доставка и полагане на плочи от минерална вата с дебелина δ=0,12 m и коефициент на топлопроводност λ=0,038 W/mK | м2 | 137.65
3 | Доставка и монтаж на PVC фолио | м2 | 165.18
4 | Почистване и ремонт на съществуваща метална конструкция за наклон | м2 | 137.65
5 | Доставка и монтаж на покривни термопанели с дебелина 0,05 m, по покрив с наклон | м2 | 137.65
6 | Доставка и монтаж на седящи улуци по размер, с широчина до 25см | м | 25.2
7 | Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана без посипка под седящи олуци | м2 | 5.95
8 | Доставка и монтаж на бордове от поцинкована ламарина на бордове покрив | м | 47.8
9 | Доставка и монтаж на поли от поцинкована ламарина на плосък покрив | м | 95.6
Общо
ЕСМ 4 Изграждане на инсталация за поддържане на комфортен микроклимат в сградата
монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори на глидери Н500/580, с топлоотдаване 160W/глидер при стандартни условия : | бр.гл. | 140
2 | Доставка и монтаж на алуминиева лира за баня с височина 800мм и топлоотдаване 400W | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела (тапи, щепсели, нипели, уплътнения, ръчни обезвъздушители) : | бр. | 9
4 | Доставка и монтаж на терморегулиращ радиаторен вентил 1/2", с термостатна глава: | бр. | 9
5 | Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил - 1/2" : | бр. | 9
6 | Хидравлична проба вътрешна отоплителна инсталация : | бр.т. | 9
7 | Функционална проба : | бр.т. | 9
8 | Доставка и монтаж на тръби от термоустойчив полипропилен тип PPR Faser Ф16х2,3, вкл. фасонни елементи (колена, тройници, муфи и преходи с метална резба) и консумативи : | м.л. | 20
9 | Също, но Ф20х2,8 : | м.л. | 30
10 | Също, но Ф25х3,5 : | м.л. | 20
11 | Скоби за укрепване на тръбна мрежа до Ф40 : | бр. | 120
12 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" в комплект с клапан : | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на камина на пелети с вграден бункер за пелети с номинална отоплителна мощност 10,0kW, с вградена помпа Nел.=150W/230Vи разширителен съд | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на готовоизолиран комин Ф100 от неръждаема ламарина : | м.л. | 5
15 | Доставка и монтаж на дренаж 1/2" : | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на спирателен кран с холендър 1/2" : | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж на термомамометър 1100С, 4bar : | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж на механичен "Y" филтър 1/2" : | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на автоматична пълначка 1/2", в комплект с манометър : | бр. | 1
20 | Хидравлична проба : | компл. | 1
21 | Функционална проба и въвеждане в експлоатация : | компл. | 1
Общо
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
1 | Дооборудване на табло ГРТ. | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 20/40мм. | м. | 10
3 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3х2,5mm² в PVC кабелен канал 20/40мм. | м. | 15
4 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NYY 3х2,5mm². | бр. | 2
5 | Изпитване на кабел NYY 3х2,5mm². | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на светодиоден осветител за фасунга Е27, LED 11W/230V. | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на светодиоден осветител за фасунга Е27, LED 13W/230V. | бр. | 11
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на AlMgSi проводник. | м. | 55
2 | Доставка и монтаж на носачи за AlMgSi проводник по покрив. | бр. | 44
3 | Доставка и полагане FeZn шина 40/4мм под топлоизолация по фасада. | м. | 12
ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на FeZn шина 40/4мм под топлоизолация. | м. | 22
| Доставка и монтаж на FeZn шина 40/4мм в подова замазка. | м. | 4
3 | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2 електрода от поцинкована стомана L-профил 63/63/6, 1,5м. | бр. | 3
4 | Направа и монтаж на метална контролна кутия | бр. | 3
5 | Монтаж на прав съединител | бр. | 3
6 | Измерване на преходното съпротивление на заземител | бр. | 3
Общо
Общо :
ДДС:
Общо с ДДС:

## Общени
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност - сградата на кметството в с.Пали лула, УПИ VIIІ-85, кв.5, с.Пали лула, Община Бойчиновци
№ | Вид СМР | Цена без ДДС | Цена с ДДС
1 | Kметството в с.Владимирово, , Община Бойчиновци | 0 | 0
2 | Kметството в с.Охрид, Община Бойчиновци | 0 | 0
3 | Kметството в с.Пали лула, Община Бойчиновци | 0 | 0
Общо за цялата дейност |  | 0 | 0